СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

| Тип | Подтип |  | Класс | Семейство | Группа | Модель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видео | - |  | Устройства | - | Защита интерфейса | AVT-RS485 |
| Арт № AVT-RS485 |  | Системы контроля и управления доступом, система видеонаблюдения Устройство AVT-RS485 – предназначено для защиты интерфейса RS-485 по линии «витая пара». |  |  |  |  |
| Дата изменения 03.07.14 |  |  |  |  |  |  |

Особенности___________________________________________________________________

- Интерфейс - RS-485

| Питание Не требуется Защита от повреждения высоким напряжением (грозовых разрядов, высоковольтных импульсных наводок и др.): время срабатывания - 15 нс макс. импульсная рассеиваемая мощность при напряжении от 7 до 90 В. (8/20 мкс) - 200 Вт макс. импульсный ток защиты при напряжении от 90 В 8/20 мкс - 10 КА 50 Гц 1с - 10 А напряжение пробоя “вход-выход” не менее - 1500 В | Система. Интерфейс: RS-485 Скорость: до 10 Мбит/с Номинальное напряжение (размах) на интерфейсах: от -12 В до +12 В Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур 0°C +50°C Влажность (б/конд.) не более 90% при +20°C Конструктив Габаритные размеры – 75х28х15 мм Материал корпуса – АБС Подключение линии - клеммы Масса – не более 50 г |
| --- | --- |

| Тип | Подтип | Класс | Семейство | Группа | Модель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СКД | - | Устройства | - | Защита интерфейса | URR-RS485 |

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ___________________________________________________________

Цоколевка разъёмов____________________________________________________________